Назначение De Dietrich DTG S 114 K
Применение в индивидуальных домах и коммерческом применении.

Описание De Dietrich DTG S 114 K
Газовые атмосферные котлы мощностью от 15 до 48 кВт. Котловой теплообменник выполнен из эвтектического чугуна, что позволяет работать при температурах до 30°С без снижения срока эксплуатации. Корпус атмосферного газового котла хорошо теплоизолирован, что является одним из факторов достижения высокого КПД.

Комплектация De Dietrich DTG S 114 K
1. Котел - 1 шт.;
2. Инструкция по применению - 1 шт.;
3. Гарантийный талон - 1 шт.



Характеристики De Dietrich DTG S 114 K
	Параметр 
	Значение 

	Мощность, кВт
	23

	КПД, %
	93

	Высота, мм
	850

	Ширина, мм
	452

	Глубина, мм
	700

	Вес, кг
	112


