Prelungitor tubulatura coaxiala - conectare rapida (L: 250mm, D: 60/100mm). Pachetul contine: Tubul interior din aluminiu pentru evacuarea gazelor arse; Tubul exterior din otel, vopsit alb, pentru admisia de aer; Garnituri interioare pentru etansare si conectare rapida.
