	Котлы отопительные газовые дымоходные с автоматикой SIT

	Параметры
Марка
	КС-Г-10ДS
КС-ГВ-10ДS 
	КС-Г-12,5ДS
КС-ГВ-12,5ДS
	КС-Г-16ДS
КС-ГВ-16ДS
	КС-Г-18ДS
КС-ГВ-18ДS
	КС-Г-20ДS
КС-ГВ-20ДS
	КС-Г-24ДS
КС-ГВ-24ДS
	КС-Г-30-01ДS
	КС-Г-50ДS
	КС-Г-100ДS

	Номинальная тепловая мощность, кВт
	10
	12,5
	16
	18
	20
	24
	30
	50
	95

	Коэффициент полезного действия, %
	Не менее 90
	88
	88

	Номинальное давление газа, Па
	1300

	Расход газа, м3/ч, не более
	1,12
	1,4
	1,8
	2,0
	2,24
	2,75
	3,4
	5,6
	11,5

	Рабочее давление Мпа (кг/см2), до
	0,2 (2)
	0,2 (2)


	Разрежение в дымоходе, Па
	от 3 до 25
	до 40

	Масса, кг
	55,5/57
	58,5/60
	63/64
	68/70
	69/70
	80/82
	92
	150
	280

	Отапливаемый объем, м3
	300
	375
	480
	540
	600
	720
	900
	1500
	2800

	Производи-тельность горячей воды, л/ч при 35 oС
	240
	300
	260
	420
	300
	440
	-
	-
	-

	Габаритные размеры:

Длина

Ширина

Высота
	

580
235
840
	

580
255
840
	 

575
290
840
	

580
285
840
	 

575
340
840
	

580
370
840
	

580
430
840
	

555
670
1040
	

950
670
1170


