	Putere Termica

	Putere termica utila maxima
	31.7 kW

	Putere termica maxima in focar
	33.6 kW

	Suprafata incalzita
	310 m²

	Randament

	Randament la sarcina termica 30%
	90.8 %

	Racorduri

	Racord alimentare gaz metan / GPL
	1/2 "

	Racord circuit ACM-intrare/iesire
	1/2 "

	Racord circuit incalzire-tur/retur
	3/4 "

	Circuit incalzire

	Temperatura maxima agent termic
	85 °C

	Temperatura minima agent termic 
	35 °C

	Presiune maxima circuit incalzire
	3 bar

	Volum vas expansiune
	10.8 litri

	Circuit A.C.M.

	Capacitate boiler
	120 litri

	Debit ACM la dt=30 ºC
	15.4 l/min

	Presiune maxima ACM
	8 bar

	Temperatura min/max ACM
	20/60 °C

	Generalitati

	Auto-Diagnoza
	

	Boiler
	

	Camera de ardere etansa
	

	Functionare cu boiler extern
	

	Tiraj
	fortat 

	Preparare ACM
	cu boiler 

	Tip gaz
	GN/GPL 

	Kit de evacuare
	

	PIF gratuita
	

	Caracteristici electrice

	Tensiune de alimentare
	230 V

	Consum electric
	180 W

	Grad protectie electrica
	IPX4D 

	Presiune de gaz necesara

	Presiune nominala gaz metan
	20 mbar

	Presiune butan
	29 mbar

	Presiune propan
	37 mbar

	

	Greutate
	117 kg


Sus
Centrala Hercules 32 kw este o centrala termica de pardoseala echipata cu boiler din inox de 120l care asigura o abundenta productie de apa calda menajera, permitand satisfacerea simultana a mai multor utilizatori, sau umplerea rapida a unor cazi cu hidromasaj. Hercules 32 kW este prevazuta pentru racordarea la panouri solare (kit optional). Nu este centrala cu functionare in condensatie. Este preechipata pentru generarea de agent termic pe trei circuite, (unul de inalta temperatura si doua de joasa temperatura). La incalzire in pardoseala, pentru a beneficia de circuitele de joasa temperatura  se utilizeaza kitt-urile aferente (kitt-uri optinale).   

Suprafata incalzita (m2) a fost calculata pentru o inaltime a camerelor de 2,5 m si o izolatie corespunzatoare a peretilor.

