Применение:
  Радиаторы LAWA предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм в индивидуальной или массовой застройке. В системе отопления должна применяться вода или другой теплоноситель, отвечающий требованиям СНиП-2.04.07-86* - "Тепловые сети" и "Правила технической эксплуатации электрических станции и сетей Российской Федерации." РД.34.20.501-95г., с рабочей температурой до 110°С.
  Радиаторы успешно прошли испытания в НИИ сантехники, сертифицированы Госстандартом Российской Федерации и рекомендованы к применению в российских условиях.
  Упаковка:
  Радиаторы серии LAWA герметично затянуты полиэтиленовой пленкой и уложены в надежные коробки специального образца.
  Основные характеристики:
Рабочее избыточное давление: 16 атм
Испытательное давление: 24 атм
Максимальная температура теплоносителя: 110 ºС
Диаметр подводящих труб: 1/2", 3/4", 1"
Цвет: белый (RAL 9010)
Производство: Италия, IPS (Industrie Pasotti)
Гарантийный срок: 10 лет
Все радиаторы застрахованы
  Как правильно подбирать радиатор:
  При подборе типоразмера радиатора необходимо отталкиваться от высоты подоконника "ВП" (если такой имеется). Межосевое расстояние прибора должно быть не более: ВП - 30 см. При подборе мощности радиатора следует исходить из расчета в среднем 90-100 Вт на 1 кв. м типового помещения при высоте потолков до 3 м. Если помещение отлично от типового (угловая квартира, нестандартные окна, дополнительные источники тепла, недостаточная теплоизоляция наружных ограждений, низкая температура теплоносителя в подающих стояках и т.п.), то необходим специальный технический расчет.
  Специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по любым техническим вопросам.
