Бойлер 150л под котёл DTG 130, мощность 24 кВт.

Высокопроизводительный водонагреватель ВH 150 размещается под котлом или около котла серии ELITEC DTG 130. Изначально оборудован анодом с автоматически настраиваемым током TITAN ACTIVE SYSTEM®, который защищает водонагреватель от коррозии, и не требует технического обслуживания. 


Емкость: 150 л 
- Размеры (В x Ш x Г): 850 x 600 x 726 мм 
- Оснащение: анод TITAN ACTIVE SYSTEM® 
- Устанавливается c котлами серии DTG 130
