uva din tabla de otel de grosime mare (ce sustine o presiune de serviciu de 10 bar), interior din email vitrificat si anodul de curent impus Correx® cu o durata de viata practic nelimitata, asigura o protectie accentuata impotriva coroziunii preparatoarelor B 650, B 800 si B 1000. Mantaua si izolatia performanta de clasa M3 sunt asigurate de cochiliile rigide din spuma poliuretanica (injectata, cu 0% CFC) care minimizeaza pierderile termice si sunt perfect ecologice. Datorita schimburilor termice performante si a unei incalziri rapide favorizate de serpentina incorporata din otel emailat, aceste preparatoare au un debit important. 

· Capacitatea: 650, 800 si 1000 litri

· Dimensiuni (mm): H 1800÷2180 x Ø 920/1040

· Echipare: anod de curent impus Correx®, sistem ACI

· Masa fara apa: 459 kg maxim

