	
	Особенности конструкции 

· Таймер 24 часа, 

· Ночной режим, 

· Режим быстрого охлаждения и обогрева, 

· Интеллектуальная система размораживания


Дополнительные опции – генератор отрицательных ионов, антибактериальный фильтр, пульт дистанционного управления с антибактериальным покрытием и люминесцентной подсветкой. 

Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция, Автоматический выбор режима. 

	Модель
	ASW-H09A4/SA
	ASW-H12A4/SA
	ASW-H18A4/SA

	Внутренний блок
	ASW-H09A4/SA
	ASW-H12A4/SA
	ASW-H18A4/SA

	Наружный блок
	AS-H09A4/SA
	AS-H12A4/SA
	AS-H18A4/SA

	Мощность (охлаждение), Вт
	2500
	3200
	5300

	Мощность (обогрев), Вт
	2750
	3520
	5800

	Производительность по воздуху, м3/ч
	420
	580
	850

	Электропитание, В/Гц
	1PH                220-240~/50

	Потребляемая мощность, Вт
	Охлаждение
	980
	1320
	2080

	
	Обогрев
	980
	1300
	2050

	Рабочий ток, А
	Охлаждение
	4,35
	5,7
	9,5

	
	Обогрев
	4,35
	5,6
	9,4

	Максимальная мощность, Вт
	1410
	2000
	2750

	Максимальный ток, Вт
	6,3
	9,5
	14,0

	Хладагент
	R22

	Внутренний блок
	Масса, кг
	9,5
	11,5
	13

	
	Размеры (ГхШхВ), мм
	190x800x265
	286x880x200
	205x1100x315

	
	Уровень шума, (Дб)А
	30~40
	30~42
	36~46

	Наружный блок
	Масса, кг
	31
	36
	45

	
	Размеры (ГхШхВ), мм
	260x760x540
	300x800x700

	
	Уровень шума, (Дб)А
	<=50
	<=51
	<=57

	Соединительные магистрали
	Жидкость, дюйм
	1/4"

	
	Газ, дюйм
	3/8"
	1/2"

	Диапазон изменения напряжения, В
	198~264


