Se recomanda montarea vanei cu doua cai pentru retur.
Caracteristici principale:
· Consum de putere: 7 VA

· Tensiune de alimentare: 230V AC +/- 10%

· Durată închidere/deschidere: 4-5 / 9-11 s

· Poziţie fără putere: închis

· Nivel de protecţie: IP44

· Temperatura de lucru: între 2 şi 40°C

Elementul de acţionare al ventilului
Ventil dublu:
· Temperatura maximă a mediului de încălzire: 105°C

· Diametru terminal: 3/4”

· Modalitate de funcţionare: dublă ON-OFF

· Presiune diferenţială maximă: 100 kPa

· Clasă presiune: PN 16

· Debit kvs: 3,5 m³/h

· Temperatura de lucru : între 2 şi 40°C

