Sistem dublu coaxial orizontal de evacuare gaze arse, ce se monteaza la centralele termice DE DIETRICH gama MC 45 d80/125 DY882 este compus din cot 90 grd +tubulatura orizontala 800 mm. Compatibila cu centralele termice conventionale.
