Fitinguri pentru sudura cap la cap

MATERIALE SI FABRICATIE
Fitingurile sunt injectate din granule de polietilena PE100. Principiul de sudare intre teava si fiting este acelasi cu cel intre doua tevi.

PRESIUNEA DE UTILIZARE
Presiunea de serviciu pentru fitinguri este aceeasi cu presiunea pentru teava  PN10 si PN6

ASIGURAREA CALITATII
Calitatea fitingurilor este asigurata de fabricarea acestora in conformitate cu normele internationale ISO si a celor europene CEN

DURATA DE VIATA
Durata de viata a fitingurilor este de 50 ani, aceeasi cu a tevilor.

