	CENTRALE LEMNE THERMOSTAHL MODEL MULTIPLEX MCL100 - 116 kW - CONTINUT PACHET

	Pachetul acestui model de centrala lemne MCL100 contine:

	· corp cazan cu racorduri pentru serpentina;

· mantale;

· izolatie;

· tablou electric;

· ventilator;

· turbionatori din INOX;
	· instrumente de curatat;

· colector de siguranta;

· supapa de siguranta duala cu limita 90�C si 3 bar;

· termometru;

· robinet de golire;

	Suprafata recomandata pentru a fi incalzita este de maxim 997 mp (s-a considerat inaltimea camerei de 2,5 m)

	CENTRALE LEMNE THERMOSTAHL MODEL MULTIPLEX MCL100 - 116 kW - DIMENSIUNI

	 





