Este recomandat in special pentru dormitoare sau camere copii si bebelusi. 

Umidificatorul de aer ultrasonic, cu ionizare, HM-101K este prevazut cu :

~automatizare completa cu afisaj LCD (Comenzi:On/Off, emisie ioni, 6 trepte de viteza, setare umiditate dorita; in plus afiseaza : temperatura si umiditatea din incapere)
~hidrostat detasabil
~protectie la golirea rezervorului
~generator de ioni negativi (aprox: 6 milioane ioni/cc)
~leduri in 5 culori pentru regim de noapte
~posibilitate de directionare a jetului de 360 grd 
Caracteristici tehnice :
~Rezervor apa :2 l
~Nivel zgomot: 20-34 dB
~Dimensiuni: 370x300x150 mm(HxLxD)
~Greutate: 2,2 kg
~Alimentare: 220-240V, 50 Hz
~Consum electric: 32W/h
