Технические характеристики
 

	Производительность (Btu)
Модель 
	7000Btu
ASW-H07A4E/SAR 
	9000KBtu
ASW-H09A4E/SAR
	12000KBtu
ASW-H12A4E/SAR
	18000KBtu
ASW-H18A4E/SAR
	24000KBtu
ASW-H24BE/SAR

	Мощность охлаждения (W)
	 2100
	 2500
	 3550
	5300
	7000 

	Номинальная мощность охлаждения (W)
	 654
	 779
	 1106
	1656
	 2326

	Номинальный ток охлаждения (A)
	 2,84
	 3,40
	 4,81
	7,20
	 10,11

	Коэффициент Энергоэффективности (W/W)
	 3,21
	 3,21
	 3,21
	3,2
	 3,01

	Мощность обогрева (W)
	 2200
	 2650
	 3650
	5620
	 7300

	Номинальная мощность обогрева (W)
	609
	734
	1011
	1557
	2274

	Номинальная ток обогрева (A)
	 2,65
	 3,20
	 4,40
	6,77
	 9,89

	КПД (W/W)
	 3.61
	 3,61
	 3,61
	3,61
	 3,21

	Макс. сила тока (A)
	 6.0
	 5,0
	7,0
	11,1
	 14,6

	Макс. мощность (W)
	 1200
	 1100
	 1400
	2200
	 2900

	Вес хладагента (g)
	 640
	 620
	 850
	1250
	 1630

	Расход воздуха (m3/h)
	 380
	 460
	 520
	850
	 950

	Уровень шума dB(A) внутр./наружн.блока
	 32/50
	 36/50
	37/52
	38/54
	 42/55

	Вес нетто/брутто (Кг) внутр. блока
	 7.5/9
	 7,5/9
	 9/10,5
	15/17
	 15/17

	Вес нетто/брутто (Кг) наружн. блока 
	 26/28
	 26/28
	 34/37
	44/47
	 53/57

	Размер (мм) внутр. блока
	 680x250x180
	 745x250x210
	 745x250x210
	1095x312x205
	 1095x312x205

	Размер упаковки (мм) внутр. блока
	 750x310x250
	 800x320x280
	 800x320x280
	1175x375x275
	 1160x375x275

	 Размер (мм) наружн. блока 
	 600x250x490
	 600x250x490
	 760x260x540
	800x300x590
	 800x300x690

	 Размер упаковки (мм) наружн. блока 
	 730x370x560
	 730x370x560
	 880x370x600
	940x420x650
	 940x420x750


 



 

Настенная сплит-система — это кондиционер, состоящий из двух частей.

Наружный блок - закрепляют с внешней стороны здания. 
Внутренний блок - монтируют на стене внутри помещения.

Приятный дизайн и цветовая гамма позволяет не прятать его за подвесными потолками, а если подобрать цвет, то он прекрасно будет сочетаться с существующим интерьером. Оборудование применяют в частных домах, квартирах, в офисах и торговых точках. Его установка не потребует переоборудования комнаты и последующего ремонта. Настенные кондиционеры - удобны, компактны, хорошо вписываются в любой интерьер.

Управляется с помощью дистанционного пульта управления, установка различных режимов плюс программирование. Настенный кондиционер это не только охлаждение, а осушение и обогрев. Что бы сплит-система работала функционально, без сбоев установку должны проводить профессиональные специалисты.

Внутренний блок устанавливается на такой высоте, чтобы было возможно обслуживание и, чтобы холодный воздух равномерно распределялся в помещении, что исключает прямое попадание холодного потока на людей. Это самые популярные сплит-системы, они универсальны по цене, мощности, дизайну, экономичны.

К настенным сплит системам подходят следующие характеристики: бесшумность работы, возможность установки в любом месте, высокая надежность, практичность и долгий срок службы.
Микроклимат абсолютно любого помещения можно приблизить к идеальному, если купить сплит-систему настенного типа AUX.

Цена настенного кондиционера напрямую зависит от его технических характеристик, мощности, функциональности, компании-производителя. Легко решить «куплю сплит систему», но без квалифицированной помощи и определенных знаний непросто сделать правильный выбор.

