Fitinguri pentru electrofuziune

MATERIALE 
Fitingurile sunt injectate din granule de polietilena PE100 iar in interior au rezistenta electrica cu ajutorul careia se realizeaza electrosudurai.

FABRICATIE
Fabricatia fitingurilor se realizeaza intr-un proces de productie strict si controlat permanent, asigurand un produs cu un nivel de calitate ridicat si constant. Incercarile la demararea productiei si controlul de lot permit verificarea produselor si conformitatea acestora cu exigentele in vigoare cat si mai ales, faptul ca performantele de baza ale rasinii sunt conservate.

PRESIUNEA DE UTILIZARE
Nivelurile de presiune utilizata pentru testele de rezistenta la presiune hidraulica, permit folosirea fitingurilor, in functie de reglementarile in vigoare, pentru presiunile maxime de serviciu. In functie de SDR-ul racordului, presiunile de serviciu admise sunt urmatoarele:
PE100 SDR11 - 16 bari Gaz
PE100 SDR11/17 - 16/10 bari Apa

ASIGURAREA CALITATII
Calitatea fitingurilor este asigurata de fabricarea acestora in conformitate cu normele internationale ISO si a celor europene CEN

DURATA DE VIATA
Durata de viata a fitingurilor este de 50 ani, aceeasi cu a tevilor.

