Detalii tehnice CONVECTOARE PE GAZ CU CAMERA INCHISA (PARAPET) PROMETHEUS - NGS 40

Model :

  NGS 40

Presiune alim. gaz (G20) [mbar]:

  20

Presiune alim. GPL (G30) [mbar]:

  30

Putere utila {kW]:

  4

Randament [%]:

  91

Temp. gaze arse [°C]:

  150

Racord gaz [inch]:

  3/4

Dimensiune kitt [mm]:

  160/90

Consum gaz metan [mc/h]:

  0.48

Consum GPL [kg/h]:

  0.35

Inaltime [mm]:

  630

Adancime [mm]:

  230

Latime [mm]:

  600

Masa [kg]:

  38

