Detalii tehnice CONVECTOARE PE GAZ CU CAMERA INCHISA (PARAPET) PROMETHEUS - NGS 50

Model :

  NGS 50

Presiune alim. gaz (G20) [mbar]:

  20

Presiune alim. GPL (G30) [mbar]:

  30

Putere utila {kW]:

  5

Randament [%]:

  89

Temp. gaze arse [°C]:

  169

Racord gaz [inch]:

  3/4

Dimensiune kitt [mm]:

  160/90

Consum gaz metan [mc/h]:

  0.6

Consum GPL [kg/h]:

  0.44

Inaltime [mm]:

  630

Adancime [mm]:

  230

Latime [mm]:

  600

Masa [kg]:

  38

