Стальные панельные радиаторы Termo Teknik, изготавливаются на фабрике Termo Teknik"s (Турция). Производство оснащено современными, полностью автоматизированными поточными линиями концерна Eisenmann (Германия) и сварочным оборудованием Schlater (Германия). Для производства применяется низкоуглеродистая сталь, с повышенной антикоррозионной стойкостью. Двойное покрытие (цинково-фосфатное + эмаль) создает эффективную защиту поверхности радиаторов от внешних воздействий и коррозии.
Современные технические решения позволили повысить теплоотдачу на 15–20%, по сравнению с аналогичными приборами других заводов, что значительно уменьшило цену 1 кВт тепловой мощности.
 

Конструкция. Панели радиаторов сварные из двух штампованных листов высококачественной стали, толщиной 1,25 мм. К стенкам вертикальных каналов приварено П-образное оребрение. Все типы радиаторов (кроме 10-Р) оснащаются боковыми стенками и воздуховыпускными решетками.
 

Защитное покрытие. Радиаторы имеют двухслойное покрытие: цинково-фосфатное (электрофорезное) и электронапыление полиэпоксидной порошковой эмалью (RAL 9010).
Тип 11 — однорядный радиатор, с одним рядом конвективного оребрения (толщина 49мм).
Тип 22 — двухрядный радиатор, с одним рядом конвективного оребрения (толщина 105мм).
Standart — панельный радиатор с боковой подводкой.
Установка запорно-регулирующей арматуры или обвязка радиатора, необходима, и решает несколько задач:
· регулирование теплоотдачи отопительного прибора
· отключение радиатора, в случае аварийной ситуации
· сброс воздуха из отопительного прибора, с помощью воздуховыпускного клапана (клапана Маевского)
· отключение радиатора, в случае его замены
· отключение радиатора для проведения профилактических работ (промывки).
В качестве запорно-регулирующей арматуры, устанавливаемой на подводках к радиатору, могут применяться конусные вентили, шаровые краны и/или автоматические терморегуляторы.
Регулировка при помощи шаровых кранов, имеет два существенных недостатка:
1. он предназначен для работы лишь в двух положениях: открыто и закрыто. Установка шарового крана в промежуточное положение, повышает риск потери им герметичности
2. при подключении радиатора к системе, резкое открывание шарового крана, может привести к гидравлическому удару, что отрицательно влияет на прочность отопительного прибора, вплоть до выхода из строя.
Стальные панельные радиаторы Termo Teknik изготавливаются из низкоуглеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью
Поверхность стали обезжиривают, фосфатируют, покрывают порошковой эмалью и термообрабатывают
Стальные панельные радиаторы могут иметь 1, 2 или 3 панели, сваренные из двух стальных листов, в которых заранее отштампованы углубления для прохода воды
Для увеличения теплоотдачи стальных радиаторов с тыльной стороны панели привариваются П-образные ребра-выступы, призванные усилить конвекцию воздуха
Стальные радиаторы рекомендуется использовать в индивидуальном и малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта - в зданиях любой этажности
