Газовый настенный котел для отопления и получения горячей воды благодаря встроенному микроаккумулятору:

• CITY 2.24-II: для подключения к дымовой трубе

• CITY 2.24-II FF и 2.28 FF: для подключения к коаксиальному дымоходу

- Электронный розжиг и ионизационный контроль пламени

- Высокий КПД сгорания до 92%

- CITY 2.24-II... - горелка, модулирующая мощность в диапазоне от 10 до 24 кВт в режиме отопления и в диапазоне от 8 до 24 кВт в режиме горячего водоснабжения

- CITY 2.28 FF - горелка, модулирующая мощность в диапазоне от 10 до 28 кВт в режиме отопления и в диапазоне от 8 до 28 кВт в режиме горячего водоснабжения

- Исключительный комфорт с горячей водой
- Система "City aquatronic", встроенная в котлы, обеспечивает мгновенное получение горячей воды требуемой температуры, при этом, температура горячей воды остается постоянной на протяжении всего периода потребления
- Простая и функциональная панель управления
- Многофункциональный индикатор: отображение температуры и режима работы
- Возможность подключения дистанционного интерактивного управления Easymatic или Easyradio
- Простой ввод в эксплуатацию

