Котлы газовые настенные одноконтурные DE DIETRICH CITY 1.24-II предназначены только для отопления. Предлагаютcя 2 модели:De Dietrich City 1.24-II c подключением к дымовой трубе (открытая камера сгорания) и De Dietrich City 1.24-II FF с подключением к коаксиальному дымоходу (закрытая камера сгорания). Используется горелка модулирующая мощность от 10 до 24 кВт. Номинальная мощность: 24 кВт Размеры (В x Ш x Г): 880 x 450 x 380 (мм) Уровень комфорта: комнатный термостат, управление Easymatic или Easyradio Чистый вес: макс. 62 кг 

· Газовый настенный котел только для отопления и подключения к дымовой трубе (открытая камера сгорания) 

· Электронный розжиг и ионизационный контроль пламени 

· Высокий КПД сгорания до 92% 

· Горелка, модулирующая мощность от 10 до 24 кВт в режиме отопления и от 8 до 24 кВт в режиме ГВС 

· Простая установка благодаря монтажной раме, включающей в себя 5 запорных клапанов для газа и воды и соединительные втулки для углового подключения сверху и снизу 

· Оборудование включает в себя:
  -расширительный бак объемом 8 л,
  -предохранительный клапан,
  -электронный манометр, разделитель,
  -циркуляционный насос с воздухоотделителем,
  -воздухоотводчик с подключенным отводом,
  -спускные вентили,
  -сливной коллектор,
  -переключающий вентиль,
  -отводы для подключения водонагревателя

· Простая и функциональная панель управления с системой помощи в диагностике, возможность управления прямым и смесительным контуром (при добавлении доп. оборудования) 

· Объем поставки: 2 упаковки 

