Настенный газовый котел  De Dietrich CITY 2.28 FF
Газовый настенный котелс закрытой камерой сгорания  для отопления и получения горячей воды благодаря встроенному микроаккумулятору:
- Электронный розжиг и ионизационный контроль пламени
- Высокий КПД сгорания до 92%
- горелка, модулирующая мощность в диапазоне от 10 до 28 кВт в режиме отопления и в диапазоне от 8 до 28 кВт в режиме горячего водоснабжения
- Соответствует нормам **CE и NRA (новые нормы по акустике)
- Исключительный комфорт с горячей водой
• Система "City aquatronic", встроенная в котлы, обеспечивает мгновенное получение горячей воды требуемой температуры, при этом, температура горячей воды остается постоянной на протяжении
всего периода потребления
• Знак качества 3*** ГВС согласно европейским нормам
- Простая и функциональная панель управления
• многофункциональный индикатор: отображение температуры и режима работы
• возможность управления прямым и смесительным контуром (в дополнение к прямому) при добавлении датчика и платы (дополнительное оборудование)
• возможность подключения дистанционного интерактивного управления Easymatic или Easyradio (c
датчиком или без датчика наружной температуры) или программируемого термостата комнатной
температуры (проводного или беспроводного)
- Простой ввод в эксплуатацию
• монтажная рама, включающая в себя 4 запорных крана и соединительные втулки для углового подключения сверху и снизу
• полностью укомплектован: расширительный бак объемом 8 л, предохранительный клапан,
сливной вентиль, электронный манометр, разделитель, циркуляционный насос, 2 автоматических
воздухоотводчика, многофункциональный кран ГВС, электронный манометр, защитное реле давление воды, электронный расходомер, байпаcc  
