Regulatoarele De Dietrich, model Easymatic şi Easyradio funcţionează într-o manieră identică: în cazul unui regulator Easymatic, datele sunt transmise printr-un CABLU BUS L=12m AD134 în timp ce pentru un regulator Easyradio acestea sunt transmise prin unde radio de la locul de instalare până la cutia emiţător/receptor plasată în vecinătatea cazanului.
Prin simpla racordare a unei sonde de apă caldă menajeră, acest tablou permite totodata reglarea şi programarea unui circuit de apă caldă menajeră cu sau fără prioritate.
