StockKIT este un sistem complet, destinat stocarii lichidelor (apa si/sau alte lichide destinate consumului alimentar), avand si aplicabilitatea unui dispozitiv tampon, in cadrul instalatiilor de alimentare cu apa si a instalatiilor industriale.
Sistemul este alcatuit din rezervoare de forma cilindrica, rectangulara, conica, ovala si paralelipipedica, precum si kiturile necesare montarii conductelor de alimentare si de evacuare. 
Rezervoarele sunt fabricate monobloc, din polietilena lineara de medie densitate (LMDPE) si/sau copolimeri de etilena, prin aplicarea procedeului denumit « rotomoulding » si sunt proiectate pentru instalare supra si subterana, la o presiune atmosferica si temperaturi ale lichidului cuprinse in intervalul de 5 si 65 °C.
Aceste produse nu au fost proiectate si nu pot fi folosite pentru presiuni inferioare sau superioare presiunii atmosferice normale nu pot fi folosite pentru depozitare sub presiune sau in vid. De asemenea, nu pot fi utilizate pentru depozitarea combustibililor sau a altor produse petroliere si nu prezinta rezistenta la actiunea substantelor chimice agresive (acizi, baze).
Rezervoarele sunt produse in culoarea alba, in doua variante constructive:

· monostrat, colorat in masa;

· structura sandwich, din doua straturi de culoare alba, avand substanta biocid (agent activ format dintr-un amestec de saruri pe baza de titan sau argint, care inhiba dezvoltarea bacteriilor, algelor si a ciupercilor, permitand stocarea lichidelor pe termen lung, fara modificari biologice sau organoleptice) inglobata sau nu in stratul interior. 

Sistemul 
· sistemul [image: image1.png]IPUR



® de stocare si filtrare a apei;

· sistemul [image: image2.png]IPUR



® de stocare, filtrare si pompare a apei.

1. Sistemul [image: image3.png]IPUR



® de stocare si filtrare a apei
Sistemul [image: image4.png]IPUR



® de stocare si filtrare a apei reprezinta un sistem POE (point of entry) dezvoltat de catre Valrom, destinat stocarii si tratarii apei la intrarea in locuinta, alcatuit dintr-un rezervor de stocare cu o structura multistrat, anticondens si cu protectie antimicrobiana pe baza de argint si doua sisteme de filtrare. Primul sistem de filtrare este cel mecanic, al carui scop este de a elimina sedimentele si substantele solide aflate in suspensie. Al doilea sistem de filtrare este cel chimic, al carui scop este de a retine, prin adsorbtia pe carbune activ, substantele chimice dizolvate in apa.

Acest sistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

· rezervorul [image: image5.png]IPUR



® din polietilena, avand capacitatea de 750 litri;

· filtrul mecanic;

· filtrul carbune activ;

· sistemul de automatizare;

· sistemul de preaplin;

· suportul din otel inoxidabil pentru rezervor (optional).

Rezervorul [image: image6.png]IPUR



® de 750 litri permite pastrarea apei potabile pe termen indelungat, mentine si imbunatateste potabilitatea lichidului, prin inhibarea dezvoltarii microorganismelor. Studiile de laborator, efectuate impreuna cu institutii de prestigiu din Romania si Germania, au demostrat ca, in primele 24 ore de la contact, [image: image7.png]IPUR



asigura reducerea, cu aproximativ 99,5%, a culturilor de microorganisme.
Rezervorul [image: image8.png]IPUR



® poate fi utilizat si ca vas tampon, in componenta sistemelor de alimentare cu apa rece.
Rezervorul [image: image9.png]IPUR



® de 750 litri reprezinta un produs inovator, prin structura triplu strat a peretelui:

· stratul exterior, de culoare alba, realizat din polietilena de medie densitate, cu rezistenta mecanica excelenta;

· stratul intermediar, din polietilena expandata, avand rol anticondens;

· stratul din interior, din polietilena de inalta densitate, cu puritate ridicata, avand compusi anorganici cu argint activ, cu rol de inhibare a dezvoltarii bacteriilor, ciupercilor si algelor.

Tehnologia este sigura, eficienta si este activa pe toata durata de exploatare a produsului.

Valrom pune la dispozitie tubulatura si fitingurile necesare racordarii rezervoarelor.

2. Sistemul [image: image10.png]IPUR



® de stocare, filtrare si pompare a apei
Sistemul [image: image11.png]IPUR



® de stocare, filtrare si pompare a apei reprezinta un sistem POE (point of entry) dezvoltat de catre Valrom, destinat stocarii, tratarii si pomparii apei la intrarea in locuinta, alcatuit dintr-un rezervor de stocare cu o structura dublustrat, protectie antimicrobiana pe baza de argint si doua sisteme de filtrare. Primul sistem de filtrare este cel mecanic, al carui scop este de a elimina sedimentele si substantele solide aflate in suspensie. Al doilea sistem de filtrare este cel chimic, al carui scop este de a retine, prin adsorbtia pe carbune activ, substantele chimice dizolvate in apa.

Acest sistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

· rezervorul [image: image12.png]IPUR



® din polietilena, avand capacitati de 300 si 500 litri;

· filtrul mecanic;

· filtrul carbune activ;

· plutitorul mecanic;

· sistemul de pompare - alcatuit din: 1.electropompa submersibila; 2.dispozitivul electronic comanda pompe;

· sistemul de comanda si control;

· sistemul de preaplin;

· suportul din otel inoxidabil pentru rezervor (optional).

Rezervoarele [image: image13.png]IPUR



® de 300 si 500 litri permit pastrarea apei potabile pe termen indelungat, mentine si imbunatateste potabilitatea lichidului, prin inhibarea dezvoltarii microorganismelor. Studiile de laborator, efectuate impreuna cu institutii de prestigiu din Romania si Germania, au demostrat ca, in primele 24 ore de la contact, [image: image14.png]IPUR



asigura reducerea, cu aproximativ 99,5%, a culturilor de microorganisme.
Rezervorul [image: image15.png]IPUR



® poate fi utilizat si ca vas tampon, in componenta sistemelor de alimentare cu apa rece.

Rezervoarele [image: image16.png]IPUR



® de 300 si 500 litri reprezinta doua produse inovatoare, prin structura dublu strat a peretelui:

· stratul exterior, de culoare alba, realizat din polietilena de medie densitate, cu rezistenta mecanica excelenta;

· stratul din interior, din polietilena de medie densitate, cu puritate ridicata, avand compusi anorganici cu argint activ, cu rol de inhibare a dezvoltarii bacteriilor, ciupercilor si algelor.

Tehnologia este sigura, eficienta si este activa pe toata durata de exploatare a produsului.

Valrom pune la dispozitie tubulatura si fitingurile necesare racordarii rezervoarelor. 

Avantajele rezervoarelor [image: image17.png]IPUR



® de 300, 500 si 750 litri 

· gama completa de accesorii - rezervorul se comercializeaza impreuna cu sistemul de racordare necesar;

· transport, depozitare si punere in opera simple - rezervorul prezinta un cordon de manipulare, pentru o manevrare simpla;

· diversitate dimensionala;

· constructie compacta, monobloc;

· inhiba dezvoltarea microorganismelor si mentine potabilitatea apei, pe termen lung;

· spectru larg de actiune asupra microorganismelor (peste 25 de tipuri de bacterii, alge, ciuperci etc);

· non-toxic, non-iritant si non-alergic;

· nu aduce modificari proprietatilor organoleptice ale apei pastrate;

· nu necesita utilizarea dezinfectantilor in procesul de curatare;

· activ pe toata durata de exploatare a produsului;

· adaptarea rezervorului la configuratii variate ale spatiului de amplasare;

· grad redus de ocupare a spatiului;

· usor de manipulat si de montat;

· costuri minime de functionare;

· reciclabil.





› Inchide     › Sus 

