Vana de amestec cu 3 cai VRG132  - caracteristici
Ventile rotative compacte VRG130 cu diametre disponibile: 15...50mm. Construite din alama DZR (rezistenta la procesul de erodare a zincului) utilizabile si la apa potabila. Rozeta de reglaj este antiderapanta si are linitatoare la capetele cursei de 90gr. Scala de reglaj poate fi inversata si rasucita permitand multe pozitii de montare. Datorita sistemului compact de cuplare a servomotorului pe ventil, ansamblul, are o stabilitate foarte buna si o acuratete de control deosebita. Marea cu simboluri distincte a celor 3 porturi, reduce riscul instalarii eronate. Parti componente inlocuibile, fara demontarea din instalatie.
	 Ventil de amestec rotativ cu 3 cai VRG131 DN25 10 kvs - scheme

	 [image: image1.jpg]L

Derivatie (proportional)






 INCLUDEPICTURE "http://www.arenainstalatiilor.ro/pics/large/7768_2321_prd.jpg.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image2.jpg]Amestec (proportional)






	 Ventil de amestec rotativ cu 3 cai VRG131 DN25 10 kvs - comutatie on/off

	 

[image: image3.jpg]Comutatie (On/off)






