Eurocontrol 100 является прецизионным электронным устройством, делающим возможным включение и выключение любого электрического устройства. Недельный выключатель способен запрограммировать 32 задания в день, в том числе - 16 программ касается включения, а следующих 16 - выключения электрического устройства. В течение недели максимально возможно установить 112 повторяемых программ, с точностью определения времени до одной минуты. Eurocontrol имеет дополнительно в памяти 6 постоянных программ.

Временной выключатель обладает следующими дополнительными функциями:

· установки летнего времени,

· случайного включения и выключения электропитания-так называемый случайный имитатор присутствия,

· ручного постоянного включения и выключения хронометра,

· обратного счета.

Программирование Eurocontrol осуществляется при помощи 5 кнопок, обозначенных соответствующими знаками, высвечиваемыми на жидкокристаллическом дисплее LCD.

