Controller, Flowair, VNT 20

Controller cu termostat interior built-in.

Caracteristici:
- Se conecteaza la aerotermele de tip "M", marca Flowair si permite ajustarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100%

- Prezinta 2 moduri de functionare: Auto (permite ajustarea ventilatorului in functie de temperatura setata si temperatura masurata de controller) sau Manual (viteza este ajustata manual cu doua optiuni: continuu  sau termostatic).

- Este dotat cu o functie anti-inghet care nu permite scaderea temperaturii sun 10ºC. Ventilatorul porneste automat si valva servomotor se deschide pana cand temperatura din interior ajunge la 12ºC. In momentul in care se atinge aceasta temperatura, valva se inchide automat.

- Grad de protectie: IP20.

- Alimentare: 230 Vac / 50 Hz.

- Temperatura setare intre 5 si 35ºC.

- Poate opera pana la 10 unitati folosind distribuitorul de semnal R-10.

