GasKIT reprezinta un sistem complet, destinat alimentarii cu gaze, avand la baza tubulatura si fitingurile din polietilena de inalta densitate (PEHD). Sistemul este alcatuit din tubulatura si fitinguri PEHD, fitinguri electrosudabile, robinete pentru gaz si aparate pentru sudura.


Sisteme de imbinare prin fitinguri PEHD

Imbinarea prin sudura cap la cap reprezinta cea mai cunoscuta metoda de sudura, avand ca rezultat o imbinare sigura si rapida, nefiind nevoie de introducerea unui material suplimentar.
Se pot suda toate diametrele cuprinse intre 32 si 315 mm, fitingurile fiind nedemontabile si rezistente la tractiune.

Imbinarea cu manson electric este o metoda utilizata pentru realizarea sudurii la fata locului, transformarea sau executarea instalatiilor suplimentare, repararea acestora.
Se pot suda tevi avand diametrele cuprinse intre 40 si 315 mm, mansonul fiind nedemontabil si rezistent la tractiune.

Imbinarea cu manson de dilatare (dilatator) este o metoda utilizata pentru realizarea racordarii, la fiecare etaj, a coloanelor de evacuare a apelor pluviale, putand fi montate, atat in interiorul, cat si in exteriorul cladirii.
Acest manson poate fi utilizat pentru diametre cuprinse intre 32 si 315 mm, fiind nedemontabil si putand fi eliminat din cadrul instalatiei, prin tractiune.

Imbinarea cu manson cu mufa de imbinare este o metoda prin care se realizeaza o conectare intre componentele prefabricate, asigurand o pozare simplificata.
Acest manson poate fi utilizat pentru diametre cuprinse intre 32 si 315 mm, fiind nedemontabil si putand fi eliminat din cadrul instalatiei, prin tractiune.

Imbinarea prin racordurile cu filet si cele avand filet si guler de blocare sunt utilizate pentru realizarea unei conectari intre componentele prefabricate, in special in cazurile in care sunt necesare demontari rapide ale conductelor sau a altor componente.
Racordurile sunt utilizate pentru diametre cuprinse intre 40 si 110 mm, fiind demontabile si putand fi eliminate din cadrul instalatiei, prin tractiune.

Imbinarea prin racordul cu flansa poate fi utilizata pentru realizarea unui sistem de imbinare demontabil in cadrul instalatiilor industriale.
Flansele sunt realizate dintr-un aliaj special din aluminiu, vopsite cu pulberi epoxidice, foarte rezistente la aburii salini.
Acest tip de racord poate fi utilizat pentru diametre cuprinse intre 50 si 315 mm, fiind demontabil si rezistent la tractiune.

Imbinarea prin contractie termica poate fi utilizata pentru racordarea unei game variate de materiale neregulate sau speciale, avand diametre cuprinse intre 50 si 125 mm.
Se realizeaza o imbinare rigida, nedemontabila, dar care nu prezinta rezistenta la tensiune.
