Detalii tehnice CONVECTOARE PE GAZ CU CAMERA INCHISA (PARAPET) PROMETHEUS - NGS 20

Model :

  NGS 20

Presiune alim. gaz (G20) [mbar]:

  20

Presiune alim. GPL (G30) [mbar]:

  30

Putere utila {kW]:

  2

Randament [%]:

  91

Temp. gaze arse [°C]:

  152

Racord gaz [inch]:

  3/4

Dimensiune kitt [mm]:

  120/90

Consum gaz metan [mc/h]:

  0.23

Consum GPL [kg/h]:

  0.17

Inaltime [mm]:

  630

Adancime [mm]:

  230

Latime [mm]:

  460

Masa [kg]:

  31

