Ventil termic de amestec ESBE VTC 512 40/60A DN 40
  Funcţionare: ventilul termic de amestec, este destinat a asigura reglajul pe două porturi (faţă de doar unul la seria veche TV) şi nu necesită ventil de echilibrare pe bypass. Ventilul termostatic de amestec conţine un element sensibil de reglaj care începe să deschidă progresiv portul A (retur instalaţie) pentru a realiza amestec cu bypass-ul, menţinând temperatura setată; la depăşirea cu 10°C a temperaturii setate, ventilul închide complet bypass-ul şi deschide complet returul instalaţiei, asigurând astfel circulaţia apei doar prin instalaţie.

 Caracteristici ventil termic de amestec ESBE VTC 512 40/60A DN 40
	 COD PRODUS
	 VTC512 40/60A DN40

	 Materiale constructive
	 Fontă nodulară EN-JS 1050 

	 Presiune statică maximă
	 10 bar (1000kPa)

	 Presiune diferenţială  
	 Max. 1 bar (100kPa), max. 0,3bar (30kPa) între porturile A şi B

	 Temperatură de lucru
	 Apă 0... +110°C

	 Temperatura de deschidere  
	 Livrate standard la 60°C 

	 Temperatura de amestec
	 63±4 °C 

	 Scurgeri
	 Portul A-AB max. 1%, portul B-AB max 3% din kvs

	 Norme de fabricaţie
	 PED97/23/EC art 3.3

	 Mediu de lucru
	 Apă cu glicol, în proporţie de maxim 50% (ca protecţie la îngheţ)

 Apă cu componente absorbante de oxigen 

	 Autoritate reglare
	 100 (kv / kv min)

	 Racorduri conectare
	 filet interior Rp 1 1/2”

	 Capacitate kvs
	 17

	 Destinatie 
	 Ventile termostatice pentru cazane pe lemne, protecţie retur


