Трехходовой отводной клапан, внешняя резьба 
  Обладают возможностью быстро изменить направление потока между двумя контурами 

  Переключение от А-к В-контуру осуществляется при помощи сигнала от устройства управления. Индикатор позиции показывает прохождение потока 

  Если привод отключен, то клапан занимает среднюю позицию, позволяющую потоку проходить через оба контура 

  Степень защиты: IP20 

  Класс защиты: II 

  Температура окружающей среды 0°С + 60°С 

  2-точечное управление 

  Электропитание 230В/50Гц 

  Время действия 3 сек. 

Применение
  для тепловых насосов 

  для отопления в полу 

  для систем отопления 

  для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Материал
  Корпус: латунь DZR, CW 602N 

  Заглушка и крышка: PPS 

  Шпиндель: нержавеющая сталь, SS 2346 

  Уплотнительные прокладки: EPDM
